## Slide 1: Elpris Outlook 2021
Vil grøn efterspørgsel give højere elpriser?
21/5 - 2021

## Slide 2: Program
1. Velkomst
/Kristine van het Erve Grunnet, branchechef, Dansk Energi
2. Mega-trends i elmarkedet. Hvad bestemmer elprisen de næste 20 år?
/Kristian Rune Poulsen, Konsulent, Dansk Energi
3. Hvordan påvirkes de danske elpriser af dansk klima- og energipolitik?
/Kristian Rune Poulsen, Konsulent, Dansk Energi
4. Spørgsmål

## Slide 3: Mega-trends i elmarkedet. Hvad bestemmer elprisen de næste 20 år?

## Slide 4: Hvad er en Mega-trend?
1. Øget elektrificering
3. Ud med fossile brændsler
2. Billigere grøn strøm
10X
+30X
+5X

## Slide 5: Scenarier i Elpris Outlook 2021
 | SORT | GRØN
Kvotepris og fossile kraftværker | Ingen kvotepris + 10 års levetid for kraftværker | IEA Sustainable Development 100€/t i 2030 Kulkraft udfases efter nationale planer
Lagring | Umulig | Batterier + langtidslagring
Transmission | Kun planlagte projekter | Planlagte + investeringer
Elforbrug | Konstant til 2030 | +75% i 2040
VE priser | ENS teknologikatalog med 10 års forsinkelse | ENS teknologikatalog
Chart: 
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
hvid | 25.1624 | 25.9545 | 26.7466 | 27.5387 | 28.3307 | 29.1228 | 28.3093 | 27.4959 | 26.6824 | 25.869 | 25.0555 | 27.2699 | 29.4843 | 31.6986 | 33.913 | 36.1274 | 36.5634 | 36.9994 | 37.4354 | 37.8715 | 38.3075
Sort | -3.2624e-10 | 1.144 | 2.2881 | 3.4321 | 4.5762 | 5.7202 | 6.124 | 6.5278 | 6.9316 | 7.3354 | 7.7392 | 7.3838 | 7.0285 | 6.6731 | 6.3178 | 5.9624 | 5.7787 | 5.595 | 5.4113 | 5.2277 | 5.044
hvid | 31.2949 | 33.2469 | 35.1988 | 37.1508 | 39.1028 | 41.0548 | 42.1779 | 43.301 | 44.4241 | 45.5473 | 46.6704 | 44.2788 | 41.8872 | 39.4957 | 37.1041 | 34.7125 | 34.3675 | 34.0224 | 33.6774 | 33.3324 | 32.9873
grøn | 0.0045247 | 1.0643 | 2.124 | 3.1838 | 4.2436 | 5.3033 | 5.5673 | 5.8313 | 6.0953 | 6.3593 | 6.6233 | 6.8184 | 7.0135 | 7.2086 | 7.4036 | 7.5987 | 7.3344 | 7.0701 | 6.8058 | 6.5415 | 6.2772
Historisk | 35.2549 | 44.2223 | 30.5971 | 50.5858 | 33.4543 | 43.6469 | 41.635 | 30.8365 | 32.491 | 25.5356 | 19.1026 | 22.3687 | 24.4227 | 35.3244 | 30.1449 | 19.9053
Grønt scenarie: Billigere VE og lagring trækker prisen nedad efter 2030
Grønt scenarie: Øget efterspørgsel og udfasning af kraftværker trækker prisen op de næste 10 år
Sort scenarie:
Udskudt udfasning og manglende klimahandling udskyder stigningen i elpriserne
Øre/kWh
Grøn
Notes: Kvotepris og kraftværker: Udfasning af fossile brændsler
Lagring: VE bliver billigere
Transmission: Nødvendigt når VE bliver billigere og resurserne skal udnyttes
Elforbrug: Øget elforbrug-klimamål
VE priser: Ve bliver billigere, Større udbygning fører også prisfald med sig, læringskurver

## Slide 6: Mega-trend 1: Øget elefterspørgsel
Chart: 
 | 2370.36 | 2370.36 | 2370.36 | 2370.36
 | 209.6581 | 435.3554 | 679.3021 | 835.8608
 | 2.0095 | 230.5097 | 472.2564 | 912.7794
2040
TWh
2025
2030
2035
Grøn brint
Øget elforbrug
Historisk elforbrug
Kilde: EU Kommissionens 1,5 Tech scenarie
Note: Øget elforbrug indeholder elektrificering fratrukket energibesparelser i eksisterende forbrug
Chart: 
 | 2370.36 | 2370.36 | 2370.36 | 2370.36
 | 209.6581 | 435.3554
 | 2.0095 | 230.5097
2030
2025
2035
TWh
2040
Grøn brint
Historisk elforbrug
Øget elforbrug
Elforbrug i Nordvesteuropa – Grønt scenarie
Elforbrug i Nordvesteuropa – Sort scenarie
+73%
+28%
Notes: Vigtigste værktøj når vi snakker klimamål. Hvor hurtigt kan vi rykke?

## Slide 7: Mega-trend 2: VE og lagring bliver billigere
Kilde: Egne beregninger pba. ENS Teknologikatalog og brændselspriser.
Note: Beregningen er uden salg af varme, afgifter, tariffer og CO2 kvoter.
LCoE for nyopført elkapacitet
Øre/kWh
Notes: Massive prisfald de sidte 5 år. Ser ud til at forsætte. Særligt solceller.
Solceller + batteri kan blive en ting. Tilt og andet som giver solen større værdi er også på vej
Når der skal bygges nyt er VE billigt, selv uden kvoter!

## Slide 8: Mega-trend 3: Udfasning af kraftværker og kulstop
Note: ”Øvrige” indeholder A-kraft, vandkraft og biomasse
Notes: Det sorte scenarie viser udbygning primært med landvind

## Slide 9: Vil Danmark få kontinentale eller Nordiske priser?
- 8
+1
+3
26-32
+0
- 1
+1
+ 0
+3
- 6
+8
-2
-13
+1
+8
47-54
+6
-11
- 4
-11
+3
-21
+ 5
-17
Elpriser på tværs af Europa i år 2030 (øre/kWh)
Sort Scenarie
Elpriser på tværs af Europa i år 2030 (øre/kWh)
Grønt Scenarie
Notes: Mindre forskelle i det sorte scenarie.
Danmark Ligger mellem højere og lavere priser i begge scenarier

## Slide 10
Chart: 
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
hvid | 25.1624 | 25.9545 | 26.7466 | 27.5387 | 28.3307 | 29.1228 | 28.3093 | 27.4959 | 26.6824 | 25.869 | 25.0555 | 27.2699 | 29.4843 | 31.6986 | 33.913 | 36.1274 | 36.5634 | 36.9994 | 37.4354 | 37.8715 | 38.3075
Sort | -3.2624e-10 | 1.144 | 2.2881 | 3.4321 | 4.5762 | 5.7202 | 6.124 | 6.5278 | 6.9316 | 7.3354 | 7.7392 | 7.3838 | 7.0285 | 6.6731 | 6.3178 | 5.9624 | 5.7787 | 5.595 | 5.4113 | 5.2277 | 5.044
hvid | 31.2949 | 33.2469 | 35.1988 | 37.1508 | 39.1028 | 41.0548 | 42.1779 | 43.301 | 44.4241 | 45.5473 | 46.6704 | 44.2788 | 41.8872 | 39.4957 | 37.1041 | 34.7125 | 34.3675 | 34.0224 | 33.6774 | 33.3324 | 32.9873
grøn | 0.0045247 | 1.0643 | 2.124 | 3.1838 | 4.2436 | 5.3033 | 5.5673 | 5.8313 | 6.0953 | 6.3593 | 6.6233 | 6.8184 | 7.0135 | 7.2086 | 7.4036 | 7.5987 | 7.3344 | 7.0701 | 6.8058 | 6.5415 | 6.2772
Historisk | 35.2549 | 44.2223 | 30.5971 | 50.5858 | 33.4543 | 43.6469 | 41.635 | 30.8365 | 32.491 | 25.5356 | 19.1026 | 22.3687 | 24.4227 | 35.3244 | 30.1449 | 19.9053
Grønt scenarie: Billigere VE og lagring trækker prisen nedad efter 2030
Grønt scenarie: Øget efterspørgsel og udfasning af kraftværker trækker prisen op de næste 10 år
Sort scenarie:
Udskudt udfasning og manglende klimahandling udskyder stigningen i elpriserne
Øre/kWh
Grøn
Notes: Resume og spørgsmål.
Behovet for investeringer presser priserne op før eller siden.

## Slide 11: Hvordan påvirkes elpriserne af dansk klima- og energipolitik?

## Slide 12: Det danske elforbrug skal fordobles de næste 10 år og forsynes med grøn strøm
Udvikling i elforbrug i Danmark
Kilde: Klimapartnerskabet for Energi og Forsynings handlingsplan, samt egne beregninger .
Note: Grundet metodeforskelle afviger 2030 tallet med 2 TWh fra handlingsplanen.
Chart: 
 | 35 | 35 | 68.879 | 68.879 | 117.1954
 | 9.7792 | 31.952
 | 24.0998 | 16.3644
2030
TWh
2020
2040
48
34
Samlet elforbrug
Grøn brint
Øget elektrificering
Udvikling i elproduktion i Danmark
Chart: 
 | 14.0894 | 41.8539 | 62.8015 | 62.8015 | 62.8015 | 126.2874 | 126.2874 | 62.8015 | 85.6555 | 85.6555
 | 7.6523 | 2.9139 | 11.3761 | 3.7674 | 0.82559 | 3.7674 | 0.18859
 | 11.0691 | 8.7125 | 67.1631 | 7.3609 | 27.1672 | 8.239
 | 8.0275 | 11.6673 | 0.74197 | 0.34701
 | 1.0155 | 9.03
2040 Sort total
TWh
2020
2030 total
2040 Grøn total
Landvind
Havvind
Sol
Fossil og affald
Biomasse
Forbrug 2040
Nettoeksport
Nettoimport
Forbrug 2030
Nettoimport
Energiøer ca. 24 TWh i 2032 og 2033
+100%
+70%
Notes: Elektrficering. Varme, transport, industri

## Slide 13: En høj elefterspørgsel berettiger til en større udbygning med VE
Afregningspriser for VE i Danmark sammenlignet med LCoE, Grønt scenarie
Chart: 
 | 42.3502 | 31.9769 | 32.4294 | 30.9575 | 27.4871
 | 27.9829 | 33.5019 | 39.7135 | 27.4007 | 25.4464
 | 27.9889 | 38.997 | 45.7702 | 33.4715 | 30.6048
 | 25.9342 | 24.4524 | 22.8545 | 23.2039 | 19.827
 | 27.9992 | 33.2235 | 39.9116 | 26.1799 | 24.045
 | 28.0051 | 38.5254 | 46.031 | 31.9135 | 29.1916
 | 34.0643 | 29.6113 | 25.1582 | 23.4372 | 21.7162
 | 28.6732 | 24.8427 | 22.7687 | 22.3957 | 19.7776
 | 28.6772 | 30.8922 | 28.6963 | 28.9499 | 24.8168
2020
2025
2035
Øre/kWh
2025
2040
2030
2020
2030
2035
2040
2020
2025
2030
2035
2040
LCoE Havvind
Afregning landvind
Afregning havvind
LCoE Landvind
LCoE Sol
Afregning sol
Havvind Landvind Sol
Afregningspriser for VE i Danmark sammenlignet med LCoE, Sort scenarie
Chart: 
 | 42.3502 | 38.7606 | 40.8274 | 34.6636 | 28.4411
 | 20.6619 | 25.5614 | 23.038 | 31.1421 | 29.6854
 | 20.6619 | 30.69 | 29.567 | 36.8086 | 36.784
 | 25.9342 | 25.372 | 23.9338 | 24.2997 | 22.7203
 | 20.6771 | 25.6225 | 23.1153 | 30.0178 | 27.9535
 | 20.6771 | 30.5864 | 29.3673 | 36.0176 | 35.302
 | 34.0643 | 34.0643 | 34.0643 | 31.8378 | 29.6113
 | 21.9108 | 25.7076 | 23.2937 | 28.9449 | 26.8737
 | 21.9108 | 29.7996 | 28.6615 | 36.7019 | 33.7784
Øre/kWh
2035
2020
2040
2030
2025
2030
2025
2040
2020
2030
2035
2040
2020
2025
2035
LCoE Havvind
Afregning havvind
Afregning landvind
LCoE Landvind
LCoE Sol
Afregning sol
Havvind Landvind Sol
Afregningspriser over LCoE berettiger til en hurtigere udbygning
Afregningspriser omkring LCoE viser en balanceret udbygning (10TWh i 2030)
Afregningspriser under LCoE kræver støtte til udbygningen
Notes: Note: LCoE er gennemsnittet af alt nyopført inden for hver kategori. For landvind er der tillagt 5 øre/kWh til landomkostninger baseret på historiske omkostninger. For havvind er der indregnet ilandføringsomkostninger. Der er ikke indregnet yderligere omkostninger som følge af den nye VE lov, producenttarifering og ny jordbeskatning.
Afregningspriserne angivet som et spænd på samme måde som elpriserne på tidligere sider

## Slide 14: Følsomhed 1: En fremrykning af energiøerne vil gøre Danmark selvforsynende med grøn strøm og sænke elpriserne.
-13
- 8
+8
+3
47-54
26-32
+6
+0
- 4
+1
+3
+3
-21
- 6
+ 5
+ 8
-17
-2
3GW
2GW
Grønt scenarie: Afregningspriser og elpriser, 2030
Chart: 
 | 46.6704 | 35.9192 | 39.7135 | 26.5 | 39.9 | 26.7 | 23.3 | 18.7
 | 6.6233 | 6.6233 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9

 | 32.4294 | 32.4294 | 22.8545 | 22.8545 | 25.1582 | 25.1582
Øre/kWh
LCoE
Hovedscenarie
Følsomhed
Elpriser Havvind Landvind Sol
OBS: Resultaterne fra sort scenarie indgår i rapporten
Notes: Selvforsyning vigtigt for den grønne selvforståelse og det kan gøres uden at smadre økonomien i havvinden
Sort viser 5 øre/kWh lavere priser

## Slide 15: Følsomhed 2: Transmissions forbindelser til kontinentet, udover de besluttede, vil føre til højere elpriser og give bedre vilkår for VE i Danmark.
-13
- 8
+8
+3
47-54
26-32
+6
+0
- 4
+1
+3
+3
-21
- 6
+ 5
+ 8
-17
- 2
1,5GW
1GW
Grønt scenarie: Afregningspriser og elpriser, 2030
Chart: 
 | 46.6704 | 49.7268 | 39.7135 | 43.269 | 39.9 | 43.9953 | 23.3 | 24.5019
 | 6.6233 | 6.6233 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9

 | 32.4294 | 32.4294 | 22.8545 | 22.8545 | 25.1582 | 25.1582
Øre/kWh
Følsomhed
Hovedscenarie
LCoE
Elpriser Havvind Landvind Sol
Notes: Meget høje priser i grøn fordi vi skal ligesom syd har massivt underskud af produktion
Sort scenarie viser ca 1 øre/kWh højere priser

## Slide 16: Følsomhed 3: En fremrykning af energiøerne med tilhørende udlandsforbindelser vil skabe attraktive afregningspriser og støttefri VE
-13
- 8
+8
+3
47-54
26-32
+6
+0
- 4
+1
+3
+3
-21
- 6
+ 5
+ 8
-17
- 2
1,5GW
1GW
Grønt scenarie: Afregningspriser og elpriser, 2030
Chart: 
 | 46.6704 | 43.0823 | 39.7135 | 34.7336 | 39.9 | 34.6334 | 23.3 | 21.8109
 | 6.6233 | 6.6233 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9

 | 32.4294 | 32.4294 | 22.8545 | 22.8545 | 25.1582 | 25.1582
Øre/kWh
Hovedscenarie
Følsomhed
LCoE
Elpriser Havvind Landvind Sol
3GW
2GW
Notes: Sort scenarie viser ca 1 øre/kWh lavere priser

## Slide 17: Følsomhed 4: En langsommere udvikling af elforbruget vil medføre lavere elpriser
Grønt scenarie: Afregningspriser og elpriser, 2030
Chart: 
 | 46.6704 | 40.0782 | 39.7135 | 32.3433 | 39.9 | 31.3821 | 23.3 | 19.5673
 | 6.6233 | 6.6233 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9

 | 32.4294 | 32.4294 | 22.8545 | 22.8545 | 25.1582 | 25.1582
Øre/kWh
Hovedscenarie
Følsomhed
LCoE
Elpriser Havvind Landvind Sol
Chart: 
 | 35 | 35 | 68.879 | 35 | 56.3644
 | 9.7792 | 5
 | 24.0998 | 16.3644
TWh
2020
2030 KP
5
2030 AF20
34
21
-13
Samlet elforbrug
Øget elektrificering
Grøn brint
Kilde: Klimapartnerskabet for Energi og Forsynings handlingsplan(KP) og Analyseforudsætninger til Energinet 2020 (AF20)
Note: Bruttoforbrug. Metode forskelle gør at tallene afviger lidt fra de rapporterede tal i de respektive rapporter
Notes: Sort scenarie viser ca 1 øre/kWh lavere priser

## Slide 18: Følsomhed 5: Fleksibelt forbrug vil øge afregningsprisen for grøn strøm.
Grønt scenarie: Afregningspriser og elpriser, 2030
Chart: 
 | 46.6704 | 47.3647 | 39.7135 | 40.3662 | 39.9 | 40.1159 | 23.3 | 21.7892
 | 6.6233 | 6.6233 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9

 | 32.4294 | 32.4294 | 22.8545 | 22.8545 | 25.1582 | 25.1582
Øre/kWh
Hovedscenarie
Følsomhed
LCoE
Elpriser Havvind Landvind Sol
Hovedscenarie:
2GW elektrolyse + lager forsyner 1GW brintforbrug.
Elektrolyse kører de 4000 timer med lavest elpriser
Følsomhed:
1GW elektrolyse uden lager forsyner 1GW brintforbrug.
Elektrolyse kører de 8000 timer med lavest elpriser
Chart: 
Øre/kWh
Høj fleksibilitet
Lav fleksibilitet
Fleksibilitet giver lavere elpriser
Fleksibilitet giver højere elpriser
Grønt scenarie: Elpriser time for time sorteret fra højest til lavest, 2030
Notes: Sort scenarie gav ikke anledning til ændringer i elprisen da der er stor fleksibilitet i det fossile system

## Slide 19: Følsomhed 6: Udbygning med elektrolyse drevet af havvind vil sænke elpriserne
Grønt scenarie: Afregningspriser og elpriser, 2030
Chart: 
 | 46.6704 | 46.6704 | 39.7135 | 39.7135 | 39.9 | 39.9116 | 23.3 | 22.7687
 | 6.6233 | 6.6233 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9

 | 32.4294 | 32.4294 | 22.8545 | 22.8545 | 25.1582 | 25.1582
Øre/kWh
LCoE
Hovedscenarie
Følsomhed
Elpriser Havvind Landvind Sol
Hovedscenarie:
2GW elektrolyse + lager forsyner 1 GW brintforbrug
Følsomhed:
3GW elektrolyse forsyner 1,5GW brintforbrug.
+1GW havvind
Chart: 
Øre/kWh
Grønt scenaire
+1GW elektrolyse og havvind
Lavere elpriser
Grønt scenarie: Elpriser time for time sorteret fra højest til lavest, 2030
Notes: Sort scenarie gav ikke anledning til ændringer i elprisen da der er stor fleksibilitet i det fossile system

## Slide 20: Spørgsmål? Kristian Rune Poulsen krp@danskenergi.dk +45 35 300 477 @KristiaRPoulsen